## Truc Chinh
TỔNG HỢP ĐỀ THỰC HÀNH TRỰC CHÍNH QLVH TRẠM BIẾN ÁP
Stt | Nội dung câu hỏi | Trực chính |  |  |  |  | Số người thực hành
|  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5
Phần 1
Câu 1 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q) trong rơ bảo vệ khoảng cách 1 ngăn lộ đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 2 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q) trong rơ quá dòng điện ngăn lộ đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 3 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q, dòng so lệch-Idiff, dòng hãm - Ibias) trong rơ so lệch dọc 1 ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 4 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q, dòng so lệch-Idiff, dòng hãm - Ibias) trong rơ le so lệch máy biến áp ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 5 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, dòng so lệch-Idiff, dòng hãm - Ibias) trong rơ le so lệch thanh cái ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 6 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le khoảng cách 1 ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 7 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le quá dòng có hướng hoặc rơ le quá dòng điện của ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 8 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le so lệch dọc ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 9 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le so lệch máy biến áp ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 10 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le so lệch thanh cái ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 11 | Anh/chị thực hành kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le khoảng cách trong vận hành ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 12 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le quá dòng điện trong vận hành ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 13 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le so lệch máy biến áp trong vận hành ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 14 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le so lệch thanh cái trong vận hành ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 15 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le so lệch đường dây trong vận hành ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 16 | Anh/chị thực hành khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le khoảng cách 1 ngăn đường dây khi rơ le tác động ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 17 | Anh/chị thực hành khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le quá dòng 1 ngăn lộ khi rơ le tác động ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 18 | Anh/chị khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le so lệch dọc đường dây khi rơ le tác động. |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 19 | Anh/chị khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le so lệch máy biến áp khi rơ le tác động ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 20 | Anh/chị thực hành khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le so lệch thanh cái khi rơ le tác động ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 21 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ khoảng cách |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 22 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ quá dòng ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 23 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 24 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 25 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ so lệch thanh cái ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 26 | Anh/chị thực hành giải trừ (Reset) rơ le lockout (F86) của 1 ngăn máy biến áp khi rơ le này tác động (sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin sự cố) ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 27 | Anh/chị thực hiện kiểm tra, xử lý của nhân viên vận hành khi rơ le giám sát mạch cắt (F74) của 1 ngăn lộ báo hư hỏng ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 28 | Anh/chị xác định nguyên nhân và xử lý khi rơ le xuất hiện tín hiệu cảnh báo hư hỏng và đèn hiển thị nguồn (đèn power) không sáng ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 29 | Anh/chị kiểm tra và xử lý khi rơ le bảo vệ có tín hiệu báo lỗi hư hỏng do áp tô mát cấp nguồn nhảy. |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 30 | Anh/chị kiểm tra và xử lý khi rơ le so lệch dọc đường dây báo lỗi chức năng bảo vệ so lệch. |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 31 | Anh/chị xử lý tình huống khi không thể thao tác đóng máy cắt trong phòng điều hành tại trạm điều khiển truyền thống |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 32 | Anh/chị xử lý tình huống khi không thể thao tác cắt máy cắt trong phòng điều hành tại trạm điều khiển truyền thống ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 33 | Anh/chị xử lý tình huống khi không thao tác từ xa được dao cách ly bằng động cơ tại trạm điều khiển truyền thống ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 34 | Anh/chị kiểm tra mẫu khí khi rơ le gas tác động ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 35 | Anh/chị thực hiện thử khả năng cháy của mẫu khí trong rơ le gas khi không sử dụng dụng cụ lấy khí. |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 36 | Anh/chị hãy trình bày xử lý của nhân viên vận hành khi dòng không cân bằng (Ikcb) của dàn tụ TBN 110kV tăng ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 37 | Anh chị trình bày việc xử lý của nhân viên vận hành khi dòng không cân bằng (Ikcb) của dàn tụ TBD cho đường dây 500kV tăng. |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 38 | Anh/chị hãy trình bày các công việc chính cần thực hiện để xử lý các trường hợp bảo vệ dàn tụ TBD 500kV tác động: - Bảo vệ bằng MOV làm việc. - Bảo vệ bằng khe hở phóng điện làm việc. - Bảo vệ bằng máy cắt Bypass làm việc. - Chức năng bảo vệ nội bộ dàn TBD gửi tín hiệu đi cắt máy cắt đường dây. |  |  |  | 1 | 1 | 2
Phần 2
Câu 1 | Anh (chị) hãy thực hiện tìm điểm chạm đất (+), (-) trong hệ thống điện một chiều trong trạm biến áp ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 2 | Anh (chị) hãy thực hiện phóng ắc quy Niken cadimi và xác định dung lượng ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 3 | Anh (chị) hãy thực hiện nạp tăng cường cho hệ thống ắc quy Niken cadimi (sau khi phóng hoặc sau sửa chữa). |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 4 | Anh (chị) hãy đo điện áp từng bình hệ thống ắc quy và xác định hư hỏng. | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 5 | Anh (chị) hãy thay thế 01 bình ắc quy bị hư hỏng ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 6 | Anh (chị) hãy thực hiện tách 01 bình ắc quy bị hư hỏng ra khỏi hệ thống ắc quy đang vận hành ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 7 | Anh (chị) xử lý khi hư hỏng 01 tủ nạp cho hệ thống nguồn tự dùng một chiều ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 8 | Anh (chị) hãy xử lý phát nhiệt đầu cốt nhất thứ biến điện áp ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 9 | Anh (chị) hãy xử lý phát nhiệt đầu cốt nhất thứ biến dòng điện ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 10 | Anh (chị) hãy đo điện áp nhị thứ biến điện áp 220kV kiểu tụ và phân tích đánh giá hư hỏng ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 11 | Anh (chị) xử lý hư hỏng mạch áp đo lường trong vận hành (nhảy áp to mát TU cuộn cấp cho đo lường - không có mạch đo đếm) ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 12 | Anh (chị) hãy xử lý hư hỏng mạch dòng điện đo lường trong vận hành (không có mạch đo đếm) ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 13 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi biến điện áp có tiếng kêu bất thường ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 14 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi biến dòng điện có tiếng kêu bất thường ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 15 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi mức dầu biến điện áp giảm thấp ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 16 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi mất điện áp 1 pha của biến điện áp đường dây 110kV-220kV ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 17 | Anh (chị) xử lý khi mất điện áp 3 pha của biến điện áp thanh cái 110kV-220kV tại trạm biến áp có sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 18 | Anh (chị) hãy đo nội trở ắc quy để đánh giá tình trạng và xác định hư hỏng ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Phần 3
Câu 1 | Anh (chị) xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí đầu cốt máy cắt 110kV ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 2 | Anh (chị) xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí đầu cốt máy cắt 220kV-500kV ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 3 | Anh (chị) xử lý lỗi mạch đóng máy cắt ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 4 | Anh (chị) thực hiện xử lý lỗi mạch cắt của máy cắt? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 5 | Anh (chị) thực hiện xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí đầu cốt dao cách ly ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 6 | Anh (chị) thực hiện xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí tiếp điểm chính của dao cách ly ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 7 | Anh (chị) thực hiện xử lý kẹt liên động cơ khí dao cách ly 110kV có kèm dao tiếp địa? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 8 | Anh (chị) thực hiện xử lý kẹt liên động cơ khí dao cách ly 220kV-500kV có kèm dao tiếp địa? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 9 | Anh (chị) xử lý kẹt cơ khí tại khớp trục nối giữa trục xoay truyền động với khớp nối của DCL 110kV ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 10 | Anh (chị) xử lý kẹt cơ khí tại khớp trục nối giữa trục xoay truyền động với khớp nối của DCL 220kV-500kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 11 | Anh (chị) thực hiện xử lý chống tiếp điểm động và tĩnh của DCL 110kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 12 | Anh (chị) xử lý chống tiếp điểm động và tĩnh của DCL 220kV-500kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 13 | Anh (chị) xử lý dao cách ly bị hư hỏng áp tô mát cấp nguồn động cơ ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 14 | Anh (chị) xử lý dao cách ly có động cơ truyền động bị hư hỏng cuộn dây ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 15 | Anh (chị) thực hiện nạp bổ sung khí SF6 cho máy cắt dập hồ quang bằng khí SF6? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Phần 4
Câu 1 | Anh/Chị hãy thực hiện các hạng mục kiểm tra MBA 220/110kV trong vận hành? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 2 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra hoạt động bộ điều áp khi thực hiện thao tác đổi nấc MBA 220/110kV tại phòng điều hành. | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 3 | Anh/Chị hãy thực hiện thao tác đổi nấc bằng tay quay tại MBA 220/110kV ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 4 | Anh/Chị hãy thực hiện thay Silicagen, chén dầu cho 01 bộ thở máy biến áp? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 5 | Anh/Chị hãy thực hiện lấy mẫu khí trong rơ le ga khi có trang bị bộ lấy mẫu khí (thực hiện tại thiết bị). |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Câu 6 | Anh/Chị hãy thực hiện thao tác điều chỉnh điện áp MBA tại trạm biến áp trên hệ thống điều khiển máy tính ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 7 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra xác định nguyên nhân các quạt làm mát của MBA không làm việc ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 8 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra xác định nguyên nhân bơm làm mát của MBA không làm việc ? |  | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 9 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra đo điện áp chạm đất 3Uo của cuộn tam giác MBA 220kV/110kV/22kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 10 | Anh/Chị hãy thực hiện cắt điện cô lập MBA 220kV để công tác ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 11 | Anh/Chị hãy thực hiện đóng điện đưa MBA 220kV vào vận hành sau khi kết thúc công tác ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 12 | Anh/Chị hãy thực hiện cô lập kháng điện để công tác ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 13 | Anh/Chị hãy thực hiện đóng điện đưa kháng điện vào vận hành sau khi kết thúc công tác ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 14 | Anh/Chị hãy kiểm tra xác định nguyên nhân đồng hồ đo lường ngăn lộ máy biến áp mất dòng điện 1 pha ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 15 | Anh/Chị hãy xác định nguyên nhân đồng hồ đo lường ngăn lộ MBA mất điện áp 1 pha ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 16 | Anh/Chị hãy kiểm tra xử lý MBA 220/110/22kV bị cắt điện do rơle bảo vệ so lệch MBA mạch 1 (87T1) tác động ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 17 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra, xử lý MBA 220/110/22kV bị cắt điện do rơle bảo vệ so lệch MBA mạch 2 (87T2) tác động ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 18 | Anh/Chị hãy thực hiện xử lý MBA 220/110/22kV bị cắt điện do rơle bảo vệ hơi làm việc (96- 2)? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 19 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra bên ngoài của các rơ le bảo vệ lắp trên thân máy biến áp sau khi đã cắt điện MBA ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 20 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra, vệ sinh bên ngoài của các sứ cách điện máy biến áp sau khi đã cắt điện MBA ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 21 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra các tủ bảng tại máy biến áp 220kV ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 22 | Anh/Chị hãy thực hiện đo điện trở cách điện cáp nhị thứ bằng mêgôm mét ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 23 | Anh/Chị hãy kiểm tra xác định nguyên nhân do mất áp, bị ngược công suất của công tơ đo đếm ranh giới ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 24 | Anh/Chị hãy trình bày cách kiểm tra thông tin vận hành trong công tơ ELSTER ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 25 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra và xử lý máy tính kết nối các công tơ nội bộ (máy tính nhúng) khi không đọc được dữ liệu ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 26 | Anh/Chị hãy trình bày cách kiểm tra thông tin trong công tơ GENIUS? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Câu 27 | Anh/Chị hãy kiểm tra, xử lý khi kho dữ liệu đo đếm MDMS_Web bị offline không thu thập được số liệu? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 28 | Anh/Chị hãy kiểm tra xem thông số kho dữ liệu đo đếm MDMS_Web: Công suất theo thời gian 30 phút, Sản lượng theo thời gian 30’, Số liệu, biểu đồ dòng, áp, Cosφ,… Chỉ số theo thời gian, Chỉ số chốt tháng ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 29 | Anh/Chị hãy đọc và giải thích các chức năng phím, màn hình trên công tơ LANDIS_GYR ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Câu 30 | Anh/Chị hãy kiểm tra thông tin vận hành của công tơ LANDIS_GYR ? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Tổng cộng: |  | 31 | 67 | 52 | 34 | 31
Lưu ý:
- Đối với các câu hỏi tình huống có 1 người thực hành, thí sinh thực hành theo nội dung đề thi.
- Đối với các câu hỏi tình huống có 2 người thực hành, có thể chia nhóm áp dụng cho bậc thợ tương ứng như các trường hợp sau. Kết quả chấm điểm thực hành chung cho 2 thành viên trong nhóm.
+ Trường hợp 1: Nhóm bao gồm 1 trực chính giám sát và 1 trực phụ thực hành.
+ Trường hợp 2: Nhóm bao gồm 2 trực chính, trong đó trực chính bậc cao giám sát, trực chính bậc thấp thực hành.
+ Trường hợp 3: Nhóm bao gồm 2 trực phụ, trong đó trực phụ bậc cao giám sát, trực phụ bậc thấp thực hành.

## Truc Phu
TỔNG HỢP ĐỀ THỰC HÀNH TRỰC PHỤ QLVH TRẠM BIẾN ÁP
Stt | Nội dung câu hỏi | Trực phụ |  |  |  |  | Số người thực hành
|  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5
PHẦN 1
Câu 1 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q) trong rơ bảo vệ khoảng cách 1 ngăn lộ đường dây ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 2 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q) trong rơ quá dòng điện ngăn lộ đường dây ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 3 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q, dòng so lệch-Idiff, dòng hãm - Ibias) trong rơ so lệch dọc 1 ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 4 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, P, Q, dòng so lệch-Idiff, dòng hãm - Ibias) trong rơ le so lệch máy biến áp ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 5 | Anh/chị thực hành khai thác thông số vận hành (U, I, dòng so lệch-Idiff, dòng hãm - Ibias) trong rơ le so lệch thanh cái ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 6 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le khoảng cách 1 ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 7 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le quá dòng có hướng hoặc rơ le quá dòng điện của ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 8 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le so lệch dọc ngăn đường dây ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 9 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le so lệch máy biến áp ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 10 | Anh/chị thực hành khai thác bản ghi sự cố đã lưu trong rơ le so lệch thanh cái ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 11 | Anh/chị thực hành kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le khoảng cách trong vận hành ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 12 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le quá dòng điện trong vận hành ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 13 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le so lệch máy biến áp trong vận hành ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 14 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le so lệch thanh cái trong vận hành ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 15 | Anh/chị kiểm tra tình trạng làm việc của rơ le so lệch đường dây trong vận hành ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 16 | Anh/chị thực hành khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le khoảng cách 1 ngăn đường dây khi rơ le tác động ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 17 | Anh/chị thực hành khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le quá dòng 1 ngăn lộ khi rơ le tác động ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 18 | Anh/chị khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le so lệch dọc đường dây khi rơ le tác động. |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 19 | Anh/chị khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le so lệch máy biến áp khi rơ le tác động ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 20 | Anh/chị thực hành khai thác nhanh thông tin sự cố trong rơ le so lệch thanh cái khi rơ le tác động ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 21 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ khoảng cách |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 22 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ quá dòng ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 23 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 24 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 25 | Anh/chị thực hành kiểm tra thông số chỉnh định rơ le bảo vệ so lệch thanh cái ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 26 | Anh/chị thực hành giải trừ (Reset) rơ le lockout (F86) của 1 ngăn máy biến áp khi rơ le này tác động (sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin sự cố) ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 27 | Anh/chị thực hiện kiểm tra, xử lý của nhân viên vận hành khi rơ le giám sát mạch cắt (F74) của 1 ngăn lộ báo hư hỏng ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 28 | Anh/chị xác định nguyên nhân và xử lý khi rơ le xuất hiện tín hiệu cảnh báo hư hỏng và đèn hiển thị nguồn (đèn power) không sáng ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 29 | Anh/chị kiểm tra và xử lý khi rơ le bảo vệ có tín hiệu báo lỗi hư hỏng do áp tô mát cấp nguồn nhảy. |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 30 | Anh/chị kiểm tra và xử lý khi rơ le so lệch dọc đường dây báo lỗi chức năng bảo vệ so lệch. |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 31 | Anh/chị xử lý tình huống khi không thể thao tác đóng máy cắt trong phòng điều hành tại trạm điều khiển truyền thống |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 32 | Anh/chị xử lý tình huống khi không thể thao tác cắt máy cắt trong phòng điều hành tại trạm điều khiển truyền thống ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 33 | Anh/chị xử lý tình huống khi không thao tác từ xa được dao cách ly bằng động cơ tại trạm điều khiển truyền thống ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 34 | Anh/chị kiểm tra mẫu khí khi rơ le gas tác động ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 35 | Anh/chị thực hiện thử khả năng cháy của mẫu khí trong rơ le gas khi không sử dụng dụng cụ lấy khí. |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 36 | Anh/chị hãy trình bày xử lý của nhân viên vận hành khi dòng không cân bằng (Ikcb) của dàn tụ TBN 110kV tăng ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 37 | Anh chị trình bày việc xử lý của nhân viên vận hành khi dòng không cân bằng (Ikcb) của dàn tụ TBD cho đường dây 500kV tăng. |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 38 | Anh/chị hãy trình bày các công việc chính cần thực hiện để xử lý các trường hợp bảo vệ dàn tụ TBD 500kV tác động: - Bảo vệ bằng MOV làm việc. - Bảo vệ bằng khe hở phóng điện làm việc. - Bảo vệ bằng máy cắt Bypass làm việc. - Chức năng bảo vệ nội bộ dàn TBD gửi tín hiệu đi cắt máy cắt đường dây. |  |  |  | 1 | 1 | 2
PHẦN 2
Câu 1 | Anh (chị) hãy thực hiện tìm điểm chạm đất (+), (-) trong hệ thống điện một chiều trong trạm biến áp ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 2 | Anh (chị) hãy thực hiện phóng ắc quy Niken cadimi và xác định dung lượng ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 3 | Anh (chị) hãy thực hiện nạp tăng cường cho hệ thống ắc quy Niken cadimi (sau khi phóng hoặc sau sửa chữa). |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 4 | Anh (chị) hãy đo điện áp từng bình hệ thống ắc quy và xác định hư hỏng. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 5 | Anh (chị) hãy thay thế 01 bình ắc quy bị hư hỏng ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 6 | Anh (chị) hãy thực hiện tách 01 bình ắc quy bị hư hỏng ra khỏi hệ thống ắc quy đang vận hành ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 7 | Anh (chị) xử lý khi hư hỏng 01 tủ nạp cho hệ thống nguồn tự dùng một chiều ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 8 | Anh (chị) hãy xử lý phát nhiệt đầu cốt nhất thứ biến điện áp ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 9 | Anh (chị) hãy xử lý phát nhiệt đầu cốt nhất thứ biến dòng điện ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 10 | Anh (chị) hãy đo điện áp nhị thứ biến điện áp 220kV kiểu tụ và phân tích đánh giá hư hỏng ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 11 | Anh (chị) xử lý hư hỏng mạch áp đo lường trong vận hành (nhảy áp to mát TU cuộn cấp cho đo lường - không có mạch đo đếm) ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 12 | Anh (chị) hãy xử lý hư hỏng mạch dòng điện đo lường trong vận hành (không có mạch đo đếm) ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 13 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi biến điện áp có tiếng kêu bất thường ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 14 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi biến dòng điện có tiếng kêu bất thường ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 15 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi mức dầu biến điện áp giảm thấp ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 16 | Anh (chị) thực hiện xử lý khi mất điện áp 1 pha của biến điện áp đường dây 110kV-220kV ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 17 | Anh (chị) xử lý khi mất điện áp 3 pha của biến điện áp thanh cái 110kV-220kV tại trạm biến áp có sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 18 | Anh (chị) hãy đo nội trở ắc quy để đánh giá tình trạng và xác định hư hỏng ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
PHẦN 3
Câu 1 | Anh (chị) xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí đầu cốt máy cắt 110kV ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 2 | Anh (chị) xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí đầu cốt máy cắt 220kV-500kV ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 3 | Anh (chị) xử lý lỗi mạch đóng máy cắt ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 4 | Anh (chị) thực hiện xử lý lỗi mạch cắt của máy cắt? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 5 | Anh (chị) thực hiện xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí đầu cốt dao cách ly ? | 1 | 1 |  |  |  | 2
Câu 6 | Anh (chị) thực hiện xử lý điểm phát nhiệt tại vị trí tiếp điểm chính của dao cách ly ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 7 | Anh (chị) thực hiện xử lý kẹt liên động cơ khí dao cách ly 110kV có kèm dao tiếp địa? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 8 | Anh (chị) thực hiện xử lý kẹt liên động cơ khí dao cách ly 220kV-500kV có kèm dao tiếp địa? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 9 | Anh (chị) xử lý kẹt cơ khí tại khớp trục nối giữa trục xoay truyền động với khớp nối của DCL 110kV ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 10 | Anh (chị) xử lý kẹt cơ khí tại khớp trục nối giữa trục xoay truyền động với khớp nối của DCL 220kV-500kV ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Câu 11 | Anh (chị) thực hiện xử lý chống tiếp điểm động và tĩnh của DCL 110kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 12 | Anh (chị) xử lý chống tiếp điểm động và tĩnh của DCL 220kV-500kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 13 | Anh (chị) xử lý dao cách ly bị hư hỏng áp tô mát cấp nguồn động cơ ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 14 | Anh (chị) xử lý dao cách ly có động cơ truyền động bị hư hỏng cuộn dây ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 15 | Anh (chị) thực hiện nạp bổ sung khí SF6 cho máy cắt dập hồ quang bằng khí SF6? |  |  | 1 | 1 |  | 2
PHẦN 4
Câu 1 | Anh/Chị hãy thực hiện các hạng mục kiểm tra MBA 220/110kV trong vận hành? | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 2 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra hoạt động bộ điều áp khi thực hiện thao tác đổi nấc MBA 220/110kV tại phòng điều hành. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 3 | Anh/Chị hãy thực hiện thao tác đổi nấc bằng tay quay tại MBA 220/110kV ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 4 | Anh/Chị hãy thực hiện thay Silicagen, chén dầu cho 01 bộ thở máy biến áp? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 5 | Anh/Chị hãy thực hiện lấy mẫu khí trong rơ le ga khi có trang bị bộ lấy mẫu khí (thực hiện tại thiết bị). |  |  |  | 1 | 1 | 1
Câu 6 | Anh/Chị hãy thực hiện thao tác điều chỉnh điện áp MBA tại trạm biến áp trên hệ thống điều khiển máy tính ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 7 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra xác định nguyên nhân các quạt làm mát của MBA không làm việc ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 8 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra xác định nguyên nhân bơm làm mát của MBA không làm việc ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
Câu 9 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra đo điện áp chạm đất 3Uo của cuộn tam giác MBA 220kV/110kV/22kV ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 10 | Anh/Chị hãy thực hiện cắt điện cô lập MBA 220kV để công tác ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 11 | Anh/Chị hãy thực hiện đóng điện đưa MBA 220kV vào vận hành sau khi kết thúc công tác ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 12 | Anh/Chị hãy thực hiện cô lập kháng điện để công tác ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 13 | Anh/Chị hãy thực hiện đóng điện đưa kháng điện vào vận hành sau khi kết thúc công tác ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 14 | Anh/Chị hãy kiểm tra xác định nguyên nhân đồng hồ đo lường ngăn lộ máy biến áp mất dòng điện 1 pha ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 15 | Anh/Chị hãy xác định nguyên nhân đồng hồ đo lường ngăn lộ MBA mất điện áp 1 pha ? |  |  |  | 1 | 1 | 1
Câu 16 | Anh/Chị hãy kiểm tra xử lý MBA 220/110/22kV bị cắt điện do rơle bảo vệ so lệch MBA mạch 1 (87T1) tác động ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 17 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra, xử lý MBA 220/110/22kV bị cắt điện do rơle bảo vệ so lệch MBA mạch 2 (87T2) tác động ? |  |  | 1 | 1 |  | 2
Câu 18 | Anh/Chị hãy thực hiện xử lý MBA 220/110/22kV bị cắt điện do rơle bảo vệ hơi làm việc (96- 2)? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 19 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra bên ngoài của các rơ le bảo vệ lắp trên thân máy biến áp sau khi đã cắt điện MBA ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 20 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra, vệ sinh bên ngoài của các sứ cách điện máy biến áp sau khi đã cắt điện MBA ? |  |  |  | 1 | 1 | 2
Câu 21 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra các tủ bảng tại máy biến áp 220kV ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 22 | Anh/Chị hãy thực hiện đo điện trở cách điện cáp nhị thứ bằng mêgôm mét ? | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 23 | Anh/Chị hãy kiểm tra xác định nguyên nhân do mất áp, bị ngược công suất của công tơ đo đếm ranh giới ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 24 | Anh/Chị hãy trình bày cách kiểm tra thông tin vận hành trong công tơ ELSTER ? | 1 | 1 |  |  |  | 1
Câu 25 | Anh/Chị hãy thực hiện kiểm tra và xử lý máy tính kết nối các công tơ nội bộ (máy tính nhúng) khi không đọc được dữ liệu ? |  |  | 1 | 1 |  | 1
Câu 26 | Anh/Chị hãy trình bày cách kiểm tra thông tin trong công tơ GENIUS? |  |  |  | 1 | 1 | 1
Câu 27 | Anh/Chị hãy kiểm tra, xử lý khi kho dữ liệu đo đếm MDMS_Web bị offline không thu thập được số liệu? |  | 1 | 1 |  |  | 1
Câu 28 | Anh/Chị hãy kiểm tra xem thông số kho dữ liệu đo đếm MDMS_Web: Công suất theo thời gian 30 phút, Sản lượng theo thời gian 30’, Số liệu, biểu đồ dòng, áp, Cosφ,… Chỉ số theo thời gian, Chỉ số chốt tháng ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Câu 29 | Anh/Chị hãy đọc và giải thích các chức năng phím, màn hình trên công tơ LANDIS_GYR ? |  |  |  | 1 | 1 | 1
Câu 30 | Anh/Chị hãy kiểm tra thông tin vận hành của công tơ LANDIS_GYR ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Tổng cộng: |  | 33 | 34 | 63 | 67 | 34
Lưu ý:
- Đối với các câu hỏi tình huống có 1 người thực hành, thí sinh thực hành theo nội dung đề thi.
- Đối với các câu hỏi tình huống có 2 người thực hành, có thể chia nhóm áp dụng cho bậc thợ tương ứng như các trường hợp sau. Kết quả chấm điểm thực hành chung cho 2 thành viên trong nhóm.
+ Trường hợp 1: Nhóm bao gồm 1 trực chính giám sát và 1 trực phụ thực hành.
+ Trường hợp 2: Nhóm bao gồm 2 trực chính, trong đó trực chính bậc cao giám sát, trực chính bậc thấp thực hành.
+ Trường hợp 3: Nhóm bao gồm 2 trực phụ, trong đó trực phụ bậc cao giám sát, trực phụ bậc thấp thực hành.

## Sheet1
Stt | Nội dung câu hỏi | Trực chính
|  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5
| TỔNG CỘNG | 34 | 64 | 55 | 28 | 13
Stt | Nội dung câu hỏi | Trực phụ
|  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5
| TỔNG CỘNG | 14 | 33 | 59 | 66 | 26